Общество с ограниченной ответственностью

«ЭддиТек»

211441, г. Новополоцк, Витебская область

Республика Беларусь, УНП 390401182

Телефон (0214) 59-45-13, факс (0214)59-81-62

www.additech.by; E-mail: office@additech.by

р/с BY80PJCB30122104561000000933

в «Приорбанк» ОАО, БИК PJCBBY2X

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ № 281/2022-КЛ от 26.09.2022

ООО «ЭддиТек» приглашает принять участие в закупке, проводимой по процедуре конкурентного листа, для собственного производства и/или потребления:

| № п/п | Наименование | Техническая. характеристика | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр технический с трубкой Бурдона, с поверкой (поз. PG-2518) | Диапазон измерения: минус 100 – 100 кПа (изб.); Класс точности: 1,5; Расчётная температура: 200 ОС; Расчётной давление: 600 кПа; Среда: метанол, вода, бензин, азот; Материальное исполнение: нержавеющая сталь; Заполняющая жидкость: силиконовое масло D.C.200; Предусмотреть наличие твёрдых частиц до 0,1% масс. До 0,8 мм.; Манометр поставляется в сборе с фланцевым мембранным разделителем Ду50/Ру16 исп. «В» по ГОСТ 33259-2015; Диаметр корпуса: 160 мм. | шт. | 1 |
| 2 | Манометр технический с трубкой Бурдона, с поверкой (поз. PG-2519) | Диапазон измерения: 0 – 1000 кПа (изб.); Класс точности: 1,5; Расчётная температура: 250 ОС; Расчётной давление: 1600 кПа; Среда: водяной пар; Материальное исполнение: нержавеющая сталь; Заполняющая жидкость: силиконовое масло D.C.200; Манометр поставляется в сборе с фланцевым мембранным разделителем Ду50/Ру16 исп. «В» по ГОСТ 33259-2015; Диаметр корпуса: 160 мм. | шт. | 1 |
| 3 | Манометр технический с трубкой Бурдона, с поверкой (поз. PG-2520) | Диапазон измерения: 0 – 1000 кПа (изб.); Класс точности: 1,5; Расчётная температура: 200 ОС; Расчётной давление: 800 кПа; Среда: нефтепродукты (плотность 976,12–1031 кг/м3, вязкость 4,93–81,34 мм2/с); Материальное исполнение: нержавеющая сталь; Заполняющая жидкость: силиконовое масло D.C.200; Манометр поставляется в сборе с фланцевым мембранным разделителем Ду50/Ру16 исп. «В» по ГОСТ 33259-2015; Диаметр корпуса: 160 мм. | шт. | 1 |

Необходимые документы при поставке:

- Подробная спецификация по предмету поставки;

- Паспорт;

- Свидетельство о поверки, либо отметка в паспорте СИ о поверке, признаваемой на территории Республики Беларусь;

- Методика поверки признаваемая на территории Республики Беларусь.

Срок предоставления предложений: до 16.45 часов (по Минску) 29.09.2022 г.

Условия поставки: склад ООО «ЭддиТек» (предпочтительно, иные варианты возможны).

Срок поставки: октябрь 2022 г.

Условия оплаты: ПОСТОПЛАТА от 60 дней (иные варианты как альтернативные).

Стоимость предмета закупки должна быть зафиксирована на весь период закупки.

Критерии оценки конкурсных предложений: наименьшая цена предложения (с учетом условий поставки).

Подробные сведения о проводимой закупке, а также требования к оформлению конкурсных предложений размещены в приложении.

В случае принятия данного приглашения, просьба в выше установленный срок направить конкурсное предложение (оформленное с учетом требований ООО «ЭддиТек») по факсу +375 214 59 45 21 или на e-mail konkurs@additech.by.

Предложения, поступившие иным способом либо позже установленного срока, а также оформленные не надлежащим образом могут быть отклонены.

По вопросам, касающимся технических аспектов предмета закупки, просьба контактировать с инженер-технологом ОИР – Юкович Владиславом Владимировичем, тел.: +375 214 59 86 57 или моб.: +375-29-162-49-92, e-mail: yukovich@additech.by.

По вопросам, касающимся процедуры закупки просьба контактировать с исполнителем – Блудовым Никитой Александровичем, тел.: +375 214 59 45 31 или моб.: +375-29-373-04-05.

С уважением,

Начальник УМТО									С.В.Пацейко

Требования к оформлению и содержанию коммерческих предложений

Предложение должно быть составлено на фирменном бланке организации и подписано руководителем либо лицом, имеющим полномочия выставлять коммерческие предложения от имени организации, скреплено печатью организации.

Предложения, направляемые по электронной почте, должны быть оформлены в следующих форматах: pdf, jpg, tif, mdi, bmp (на выбор).

Предложения, оформленные в формате MS Office Word (doc, rtf), к регистрации и рассмотрению не принимаются.

Предложение должно содержать:

-Название, УНП и местонахождение (юридический и фактический адрес организации), телефон, факс и адрес электронной почты организации;

-ФИО, телефон, контактного лица;

-Номер и дату предложения;

-Наименование, объём/количество, характеристики (описание, указание производителя, комплектность) предлагаемого товара;

-Стоимость с обязательным указанием валюты платежа, с выделением НДС

(по каждой позиции и общая).

-Базис поставки согласно Incoterms 2020, либо иные условия поставки;

-Условия оплаты (с точным указанием календарных или рабочих дней, ПОСТОПЛАТА - НЕ МЕНЕЕ 60 дней (иные варианты – как альтернативные));

-Сроки поставки (с момента размещения заказа, с точным указанием календарных или рабочих дней);

-Гарантийный срок эксплуатации изделий;

-Сроки действия предоставленных в предложении условий;

-Согласие на проведение Заказчиком входного контроля поставляемого товара;

-Заявление о фиксации стоимости конкурсного предложения на весь предмет закупки.

Инвестиции

Заявка на закупку № 2022-00266